Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

tel. (61) 850-60-23, fax (61) 850-61-31

adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego

na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji 
i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - ponowienie

Załączniki do niniejszej SIWZ

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie przesłanek wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

- Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna (RODO)

nr sprawy ZP.261.11.2019

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest: 	Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Godziny pracy: pn. – pt.  8:00- 16:00

Adres strony www: nfz-poznan.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

- Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

- Nie przewiduje się licytacji elektronicznej.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się skłania ofert wariantowych.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem umowy jest usługa opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych (serwerownie i pomieszczenia UPS-ów) Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia obejmującej swym zakresem:

- system klimatyzacji,

- system wentylacji,

- system automatyki klimatyzacji i wentylacji.

- Usługa opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu dotyczy systemów klimatyzacji i wentylacji wraz 
z automatyką, eksploatowanych w budynkach Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158i Piekary 14/15 oraz w Delegaturach: Konin, Kalisz, Piła, Leszno – wg zestawienia urządzeń i elementów w załączniku nr 1 do umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Rodzaj zamówienia: usługi.

- Numer referencyjny (numer sprawy): ZP.261.11.2019.

- Kod CPV: 50730000-1.

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 umowy w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie następujących zdolności technicznych 
i zawodowych.

- Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli:

- w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegające na serwisie/konserwacji systemów klimatyzacji/wentylacji, o wartości nie mniejszej niż 50tys. zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, każda z usług, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie,

- Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 3 osobami odpowiedzialnymi za bezpośrednie wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia, w następującym zakresie:

- każda z osób wykonujących zamówienie posiadała minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prac serwisowych/konserwacyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji,

- co najmniej 1 osoba wykonująca zamówienie posiada ważne uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń o napięciu do 1kV,

- co najmniej 1 osoba wykonująca zamówienie posiada ważny certyfikat f-gazowy wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, działający jako jednostka certyfikująca zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 222).

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w Wykazie osób brały udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.). W przypadku wymogów dotyczących kwalifikacji zawodowych Zamawiający wskazuje, iż będzie uznawał także odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uznawane w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych przepisami prawa, których zakres jest wystarczający do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.

- Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy doświadczenie pozwalają na wykazanie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu oddającego zasób przesłanki wykluczenia z postępowania, w zakresie określonym w pkt 7 SIWZ – Podstawy wykluczenia z postępowania.

- W przypadku wykazywania spełnienia warunku w zakresie doświadczenia wyklucza się możliwość sumowania doświadczeń podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wyklucza się także możliwość sumowania doświadczeń Wykonawcy z doświadczeniami podmiotu użyczającego zasób.

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez podmiot, który posiada niezbędne doświadczenie.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających dany zasób, jeżeli podmioty te zrealizują usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5 pkt 2a SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegające na serwisie/konserwacji systemów klimatyzacji/wentylacji, o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, każda z usług,

- Dowodami, że dostawy i usługi zostały wykonane należycie są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5 pkt 2b SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz osób, które będą realizować przedmiotowe zamówienie.

- Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy będzie wzywać Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania wezwania referencji lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie Wykonawcy oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia i doświadczenie personelu, który będzie realizował przedmiotowe zamówienie – tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

- Podstawy wykluczenia z postępowania

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

- Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

  - Wykazanie braku podstaw wykluczenia

- Na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy będzie wzywać Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 -  dni od daty przekazania wezwania aktualnych na dzień złożenia poniżej wskazanych dokumentów, na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru/CEIDG

Dokumentem takim będzie aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Na podstawie § 10 ust. 1 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r poz. 1126), Zamawiający pobierze odpisy samodzielnie z ogólnopolskiej, bezpłatnej bazy danych, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności dokumentu w formie elektronicznej i wskazania ich adresów internetowych.

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie i społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek

Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności  tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie w zakresie nie zalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- Informację o niekaralności wystawioną przez KRK

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Informację z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: informację składają osoby fizyczne będące Wykonawcą, urzędujący członkowie organu zarządzającego lub nadzorczego w spółkach, wspólnicy w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenci oraz podmioty zbiorowe.

  - Wykazanie braku podstaw wykluczenia przez Wykonawców mających siedzibę poza RP

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa następujące dokumenty:

- Informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

- Potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Nie otwarto likwidacji Wykonawcy lub nie ogłoszono jego upadłości.

Dokumenty określone w ppkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty określone w ppkt 2 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed terminem składania ofert.

Dokumenty (zaświadczenia) mogą być złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem, oświadczenia własne Wykonawcy należy złożyć w oryginale.

  - Wykazanie braku podstaw wykluczenia w przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, że podmiot, z którego potencjału korzysta nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa komplet dokumentów wymienionych w pkt 8.1. SIWZ, dotyczących podmiotu, z którego potencjału Wykonawca korzysta.

  - Badanie ofert

Zamawiający dokona badania całokształtu treści złożonej oferty. Zamawiający będzie oceniać, czy treść złożonych oświadczeń oraz dokumentów uwiarygadniające złożone oświadczenia są jednoznaczne, zrozumiałe, spójne i odpowiadają treści niniejszej SIWZ.

Wykonawca składa komplet dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia w odniesieniu do podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający może skorzystać z procedury opisanej w art. 24 aa ustawy.

- WADIUM

  - Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

  - Wartość wadium wynosi: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

  - Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy w:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

  - Jako termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu przelewu na konto Zamawiającego.

  - Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust 1, 1a albo 2 ustawy.

  - Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.

  - Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Dowodem wniesienia wadium będzie:

- pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego: 
78 1130 1088 0001 3007 0720 0011, potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium,

- dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).

  - Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne 
i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

  - Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek Zamawiającego lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

10.1.  Sposób uzyskania specyfikacji

W celu otrzymania specyfikacji należy pobrać ją ze strony internetowej Zamawiającego www.nfz-poznan.pl.

10.2.  Sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający odpowiedzi na pytania do treści SIWZ umieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający odpowiedzi na pytania do SIWZ nie będzie przekazywać pocztą, drogą elektroniczną ani faksem do Wykonawców.

10.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

- Krzysztof Tomaszewski

e-mail: krzysztof.tomaszewski@nfz-poznan.pl

- Krzysztof Sparty

e-mail: krzysztof.sparty@nfz-poznan.pl;

W sprawach procedury zamówienia:

- Aleksandra Hanna Nowak

e -mail: zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl

- Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien sporządzić ofertę zgodnie 
z treścią formularza załączonego do SIWZ zawierającego wszystkie niezbędne oświadczenia Wykonawcy: Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.

- Dokumenty wymagane:

- Formularz ofertowy wraz w wykazem usług oraz wykazem osób,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,

- Pełnomocnictwo - Jeżeli w czynnościach dotyczących postępowania Wykonawcę lub osoby uprawnione zastępuje inna osoba, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub 
w formie kopii poświadczonej notarialnie.

- Potwierdzenie wniesienia wadium przetargowego;

- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 3, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

- Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

- Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Poprawki muszą być parafowane przez osobę, która podpisała ofertę.

  - Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

  - Oferta musi być czytelna. Zaleca się, by oferta miała postać wydruku komputerowego.

  - Składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów (oświadczenia składane przez Wykonawcę, podmioty na których zasób powołuje się Wykonawca), bądź kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie skopiowanego dokumentu. Poświadczenie "za zgodność z oryginałem" musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszystkie składane dokumenty winny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. Aktualność dokumentu ustalana będzie zgodnie z celem oraz datą wystawienia, z zachowaniem z przepisów powszechnie obowiązujących.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „ZP.261.11.2019. Oferta. Tajemnica przedsiębiorstwa”.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 
a nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – tj. swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

12.1. Składanie ofert

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego do dnia 05.06.2019 r. do godz. 12:00. Punkt czynny w godzinach 800 – 1600. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „ZP.261.11.2019. Oferta. Nie otwierać przed otwarciem przez Komisję”.

- Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający informuje, że złożenie oferty w miejscu innym, niż wskazane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, następuje na ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia w takim wypadku, że oferta będzie uczestniczyć w otwarciu ofert.

- Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania.

- Zgłoszenia i pisma przesyłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą traktowane jako oferty.

- Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert.

- W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

- Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert.

12.2. Otwarcie ofert

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.06.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158, pok. 113.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

- Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

- Otwarcie ofert jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.nfz-poznan.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty powinna zostać wpisana w pkt 1 Formularza ofertowego, jako cena brutto.

- Zamawiający wymaga, by oferowana cena została przedstawiona w PLN, z dokładnością do jednego grosza, liczbowo i słownie.

- Cena obejmować musi cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w projekcie umowy. Wszystkie wartości powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 
(nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

  - Kryteria oceny ofert

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryteria określone 
w ogłoszeniu o zamówieniu.

1.	cena							- 60%

2.	okres gwarancji					- 20%

3.	czas reakcji						- 20%

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji — do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.

  - Kryterium: Cena; 60% wagi oceny

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie uzyska 60 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie.

  - Kryterium: okres gwarancji (w miesiącach) (20% wagi oceny)

Kryterium dotyczy gwarancji na usługi oraz użyte części i urządzenia do wykonywanych napraw, zgodnie 
z § 12 projektu umowy. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 20. Oferta 
o najkorzystniejszym (najdłuższym) okresie gwarancji (maksymalnie 36 miesięcy) uzyska 20 pkt. Oferta 
o okresie dłuższym niż 36 miesięcy otrzyma 20 pkt, a okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy zostanie wpisany do umowy z Wykonawcą. Pozostałe okresy gwarancji (minimum 12 miesięcy) obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszym (najdłuższym) okresie gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.

  - Kryterium: czas reakcji (w godzinach) (20% wagi oceny)

Kryterium dotyczy czasu przybycia na miejsce awarii w celu określenia typu i zakresu awarii, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. a projektu umowy. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 20. Oferta o najkorzystniejszym (najkrótszym) czasie reakcji (minimum 3 godziny) uzyska 20 pkt. Oferta z czasem reakcji krótszym niż 3 godziny otrzyma 20 pkt, a czas reakcji krótszy niż 3 godziny zostanie wpisany do umowy z Wykonawcą. Pozostałe czasy reakcji (maksimum 8 godzin) obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszym (najkrótszym) czasie reakcji. Oferty z czasem reakcji dłuższym niż 8 godzin zostaną odrzucone.

  - Sposób obliczenia wartości punktowej

Każda oferta zostanie oceniona poprzez zsumowanie punktów otrzymanych za ocenę w poszczególnych kryteriach. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najwyższą ilością punktów. Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana ofercie wynosi 100.

cena najniższa		     okres gwarancji oferty badanej		      najkrótszy czas reakcji

ilość punktów =                        	x 60 pkt + 				x 20 pkt +			    x 20 pkt

cena oferty badanej		        najdłuższy okres gwarancji		   czas reakcji oferty badanej

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy

- Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do specyfikacji wzoru umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wzór umowy

Wzory umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. W szczególności wykonawcom przysługuje odwołanie na:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Wykluczenie odwołującego z postępowania,

- Odrzucenie oferty odwołującego,

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Siedziba (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu)

NIP …………………………………………., REGON ………………………………………………

Nr KRS………………….…………………., Nr telefonu …………………………………...……….

Nr faksu ……........………….……….., e-mail: .............................@..........................................

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą

W związku z zamówieniem publicznym na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - ponowienie oznaczenie sprawy ZP.261.11.2019, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę w wys. ……………… zł (słownie:…………….………………………………………………………………………………….. ………………………………..……………………………….….zł) brutto, w tym należny podatek VAT. Określona wyżej cena powinna zawierać wszelkie - łączne i całkowite koszty związane z realizacją zamówienia w okresie 24 miesięcy (w tym koszty koniecznego do użycia sprzętu, transportu, instalacji, rekonfiguracji, wszelkich prac dodatkowych, środków konserwacyjnych, pielęgnacyjnych i materiałów eksploatacyjnych z wykluczeniem środków chłodniczych, itp.). Wynagrodzenie ryczałtowe nie uwzględnia kosztu części zamiennych wykorzystywanych do ewentualnych napraw.

W związku z zamówieniem publicznym na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji 
i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oznaczenie sprawy ZP.261.11.2019, składamy następujące oświadczenia:

- Oświadczamy, iż czas gwarancji na usługi oraz użyte części i urządzenia do wykonanej naprawy przedmiotowych systemów wynosi ……. miesięcy (nie mniej niż 12 nie więcej niż 36 miesięcy).

- Oświadczamy, iż czas przybycia na miejsce awarii w celu określenia typu i zakresu awarii, wynosi ………… godzin (czas reakcji minimum 3 godziny, maksimum 8 godzin).

- Oświadczamy, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników, którzy będą wykonywać prace i czynności związane z nadzorem i sprawowaniem kontroli nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca podlegać będzie kontroli Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników w celu realizacji zamówienia publicznego.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, załączamy wykazy stanowiące Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego.

- Oświadczamy, że w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca nie będzie polegać na zasobach podmiotów trzecich;

Wykonawca będzie polegać na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu. Realizacja usługi nastąpi z udziałem następujących podmiotów………………………………………………………… w następującym zakresie ..............................................................................................., załączamy dowód, że Wykonawca będzie faktycznie dysponował niezbędnymi zasobami, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy odpowiednich zasobów podczas realizacji zamówienia, a także opis  w jaki sposób będzie realizowane zamówienie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i uznajemy się za związanych jej treścią. Umowa obowiązywać będzie w okresie w okresie 24 miesięcy, z zastrzeżeniem wcześniejszego wygaśnięcia umowy w przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy przedstawione przez Zamawiającego istotne warunki postanowień umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

| Lp | Część zamówienia | Podwykonawca (firma) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 5.000,00 zł. Załączamy do oferty dowód wniesienia wadium.

Wadium przetargowe zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu .............................................:

w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy

w formie ...................................................................................................................... .

W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na:

nr konta ......................................................................................................................

na adres .....................................................................................................................

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego (potwierdzenie wpłaty wadium na dobro wskazanego w specyfikacji rachunku Zamawiającego) lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).

- Oświadczamy, że oferta:

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji·- informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:  …………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest ........................................................ tel. …………………………….

- Wskazujemy dostępność następujących dokumentów w formie elektronicznej 
i wskazujemy ich adresy internetowe: ……………………………….………………………… ……………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (dla świadczeń okresowych i ciągłych),

w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| Lp. | Wartość usługi | Przedmiot | Daty wykonania | Podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane lub wykonywane są należycie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Zamawiający:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ponowienie (ZP.261.11.2019), prowadzonego przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oświadczam, co następuje:

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego, tj.:

- w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegające na serwisie/konserwacji systemów klimatyzacji/wentylacji, o wartości nie mniejszej niż 50tys. zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, każda z usług, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie,

- Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 3 osobami odpowiedzialnymi za bezpośrednie wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia, w następującym zakresie:

- każda z osób wykonujących zamówienie posiadała minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prac serwisowych/konserwacyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji,

- co najmniej 1 osoba wykonująca zamówienie posiada ważne uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń o napięci do 1kV,

- co najmniej 1 osoba wykonująca zamówienie posiada ważny certyfikat f-gazowy wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, działający jako jednostka certyfikująca zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, w imieniu Wykonawcy że Wykonawca posiada zdolności do należytego wykonania zamówienia. Wraz z ofertą przedkładam wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych tych osób.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polegam na zasobach następującego podmiotu/podmiotów ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia dowodu, że będę dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy odpowiednich zasobów podczas realizacji zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Zamawiający:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ponowienie (ZP.261.11.2019), prowadzonego przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji o podmiotach, które złożyły ofertę, złożę oryginał oświadczenia dotyczący przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, tzn. przynależności do grupy kapitałowej.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 	…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU Z ZASOBÓW KTÓREGO KORZYSTA WYKONAWCA:

Oświadczam, że podmiot ………………………………………….., z którego zasobów będę korzystać przy realizacji zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby ………………………………………….. zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podmiot udostępniający zasoby podjął następujące środki naprawcze: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że podwykonawca ………………………………………….., któremu powierzona zostanie następująca część zamówienia ………………………………….. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

Oświadczam, że w stosunku do podwykonawcy ………………………………………….. zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podwykonawca podjął następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

PROJEKT

UMOWA NR ………..………………..

zawarta w dniu ……………….pomiędzy

NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

z siedzibą w Warszawie

ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

NIP: 1070001057

- Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim

reprezentowanym przez:

Agnieszkę Pachciarz – Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot zamówienia

1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Zamawiającego (serwerownie i pomieszczenia UPS-ów) obejmującej swym zakresem:

  - system klimatyzacji,

  - system wentylacji,

  - system automatyki klimatyzacji i wentylacji.

- Usługa opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu dotyczy systemów klimatyzacji
i wentylacji wraz z automatyką, eksploatowanych w budynkach Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy 
ul. Grunwaldzkiej 158 i Piekary 14/15 oraz w Delegaturach: Konin, Kalisz, Piła, Leszno – wg zestawienia urządzeń i elementów w załączniku nr 1.

Przeglądy i konserwacje

2

- W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów
i konserwacji systemów będących przedmiotem zamówienia wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy.

- Przeglądy i konserwacje systemów będą wykonywane dwa razy w roku kalendarzowym tj.:

- przegląd tzw. letni - realizowany od 10 czerwca do 10 lipca 2019r. oraz w kolejnym roku od 10 czerwca do 10 lipca 2020r.,

- przegląd tzw. zimowy - realizowany od 10 października do 10 grudnia 2019r. oraz 
w kolejnym roku od 10 października do 10 grudnia 2020r.

- Ustaleń dokładnych terminów wykonania: przeglądów, konserwacji oraz odbiorów  dokonywać będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy i ustalonego wynagrodzenia zapewni środki konserwujące oraz pielęgnacyjne niezbędne do przeprowadzania prac wymaganych umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania diagnostyki systemów będących przedmiotem zamówienia wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca w ciągu 21 dni od podpisania niniejszej umowy zobowiązany jest do założenia książek eksploatacji poszczególnych systemów dla poszczególnych lokalizacji oraz dokonywania w niej bieżących wymaganych przepisami wpisów z przeprowadzonych przeglądów i konserwacji systemów. Dopuszczalna jest kontynuacja wpisów w starych książkach eksploatacji systemów, jeśli będzie na to miejsce. Dokonane wpisy przez Wykonawcę powinny zawierać także: zakres wykonanych prac oraz ocenę pracy systemów wraz z zaleceniami do realizacji w ramach eksploatacji systemów. Książki eksploatacji systemów przechowywane są w Wydziale Informatyki Wielkopolskiego OW NFZ: ul. Grunwaldzka 158 – pok. nr 207 (administrator obsługi systemów będących przedmiotem opieki eksploatacyjnej – Pan Krzysztof Sparty lub inna osoba wskazana przez Kierownika Działu Eksploatacji Wydziału Informatyki Zamawiającego).

- 4.	Wykonawca w ramach umowy dokona analizy specyfiki funkcjonowania systemów będących przedmiotem niniejszej umowy u Zamawiającego. Po dokonaniu tej analizy Wykonawca zobowiązany jest do wypracowania aktualnych dedykowanych dokumentów tj.: procedur postępowania, planów awaryjnych i odpowiednich instrukcji obsługi systemu i interpretacji otrzymywanej sygnalizacji w określonych sytuacjach eksploatacji systemu – w szczególności ww. dokumenty skierowane są dla ochrony budynków i administratorów systemu. Dokumenty winny być adekwatne do potrzeb i możliwości realizacyjnych przez Zamawiającego. Dokumenty zostaną sporządzone i przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w ciągu 21 dni od podpisania niniejszej umowy. Zamawiający (w tym administratorzy systemu i ochrona budynków) po zapoznaniu i pisemnej akceptacji treści dokumentów - zobowiązują się je stosować. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie wszystkich niezbędnych czynności na rzecz Zamawiającego ujętych m.in. w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Dokumenty w formie papierowej i elektronicznej zostaną sporządzone i przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w ciągu 21 dni od podpisania niniejszej umowy. Zamawiający (w tym administratorzy systemu i ochrona budynków) po zapoznaniu i pisemnej akceptacji treści dokumentów - zobowiązuje się je stosować.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie wykonywał sprawdzenia poprawności funkcjonującego oprogramowania zarzadzajacego przedmiotowymi systemami. Bieżącej rekonfiguracji rozwiązania zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach umowy zapewni możliwość monitorowania istotnych stanów całości przedmiotowych systemów przez powiadomienia z wykorzystaniem technologii GSM (wiadomośći SMS). Na czas umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu abonament telefonii GSM oraz infrastrukurę sprzętowo/programową umożliwiającą wysyłanie stosownych komunikatów SMS dla minimum 2 administratorów systemu oraz pracowników Wykonawcy. Wykonawca będzie dokonywał co miesiąc sprawdzania poprawności działania powiadamiania technologią GSM (wiadmości SMS). Prace określone w niniejszym punkcie zostaną wykonane w ciągu 21 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach umowy raz w roku dokona spisu sprzętu w pomieszczeniach serwerowych – bieżąca ewidencja zasobów będących przedmiotem umowy. Na podstawie tej ewidencji, wykona okresowe badanie poszczególnych pomieszczeń serwerowych 
i pomieszczeń UPS-ów. Przedłoży następnie stosowny raport Zamawiającemu. Raport ma przedstawić ocenę poprawności działania systemu będącego przedmiotem zamówienia oraz specyfikować wnioski i rekomendacje do realizacji w bliskiej i dalszej perspektywie dot. skuteczności wentylacji i chłodzenia przedmiotowych systemów. Prace te zostaną zrealizowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Bieżący serwis systemów

3

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia bieżącego serwisu tj.: usuwania awarii systemów lub w imieniu Zamawiającego do nadzoru nad realizacją serwisu przez gwaranta danego systemu. Warunki posiadanych przez Zamawiającego przedmiotowych gwarancji pozostają do wglądu dla Wykonawcy.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu systemów objętych gwarancją:

    - czas przybycia na miejsce awarii w celu określenia typu i zakresu awarii, do ….. godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego,

    - po określeniu typu i zakresu awarii niezwłoczne powiadomienie gwaranta
o wystąpieniu awarii systemu,

    - nadzór i odbiór wykonanego przez gwaranta serwisu systemu zgodnie 
z obowiązującą gwaranta umową,

    - dokonanie właściwego wpisu do książki eksploatacji systemu,

    - powiadomienie Zamawiającego o zrealizowanym serwisie wraz z oceną wykonania.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu systemów nie posiadających gwarancji:

  - czas przybycia do miejsca awarii systemu w celu określenia typu i zakresu awarii, do …..godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego,

  - niezwłoczne dokonanie oceny awarii, poinformowanie Zamawiającego o zakresie awarii i szacunkowych kosztach oraz terminie jej usunięcia,

  - Wykonawca przedstawi zamawiającemu koszty i termin usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 1 dzień,

  - zaproponowany czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 2 dni robocze,

  - po akceptacji przez Zamawiającego kosztów naprawy oraz terminu usunięcia awarii, niezwłoczne przystąpienie do jej usunięcia,

  - elementy lub części zamienne niezbędne do wykonania naprawy uszkodzeń 
i wad systemów, Wykonawca dostarcza we własnym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązuje się używać do dokonywanych przez siebie napraw wyłącznie części nowych, zalecanych przez producenta naprawianego sprzętu.

  - po realizacji naprawy dokonanie wpisu do książki eksploatacji systemów
oraz powiadomienie Zamawiającego o jej usunięciu.

- Wykonawca zobowiązany jest, na życzenie Zamawiającego dokonać instalacji dodatkowego klimatyzatora (konieczność zwiększenia mocy chłodzenia). Nowy klimatyzator zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Instalacja nowego klimatyzatora (prace instalacyjne) muszą być wykonana zgodnie z wymaganiami istniejącej już instalacji dla przedmiotowych systemów oraz wymaganiami producenta nowego klimatyzatora. Realizacja czynności instalacji dodatkowego klimatyzatora nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego z tytułu wykonania ww. prac.

- W imieniu Zamawiającego uprawnionymi podmiotami do powiadomienia Wykonawcy o awarii systemów są również: ochrona budynku przy ul. Grunwaldzkiej 158 i przy 
ul. Piekary 14/15  oraz zarządca budynku przy ul. Piekary 14/15, a także ochrona budynków delegatur Wielkopolskiego OW NFZ w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Inne Zobowiązania Stron

4

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z dokumentacją techniczną systemów będących przedmiotem umowy eksploatowanych przez Zamawiającego. Dla odpowiedniej realizacji umowy zobowiązuje się także do zapoznania praktycznego 
z eksploatowanymi systemami - wizja lokalna – inwentaryzacja własna Wykonawcy) oraz posiadanymi przez Zamawiającego gwarancjami. W konsekwencji zobowiązuje się do działania zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej oraz aktualnymi wymaganiami gwarancyjnymi dostawców/producentów. Sprawowana opieka eksploatacyjna nie może powodować utraty posiadanych przez Zamawiającego gwarancji, chyba że Wykonawca przejmie na siebie realizację tych gwarancji i sam udzieli na całość lub części przedmiotowych systemów odpowiednich gwarancji i będzie je świadczył.

5

Wykonawca zobowiązany jest stawić się do siedziby Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego, w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności lub uwag co do sposobu 
i jakości realizowanych usług.

6

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do :

  - posiadania na stanie magazynowym elementów i urządzeń w ilościach i asortymencie umożliwiającym usunięcie awarii w terminach wymaganych umową,

  - świadczenia usługi opieki i konserwacji w sposób minimalizujący niedogodności w bieżącej pracy Zamawiającego,

  - posiadania aktualnych uprawnień, wiedzy i zasobów koniecznych do należytej realizacji umowy. Czynności związane z konserwacją i serwisem przedmiotowych systemów, wymagajacych ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz posiadane przez Zamawiającego gwarancje - winny być wykonywane przez pracowników:

- posiadających adekwatne do wymogów, odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje oraz wymagane poprzez ustawę z dn.15 maja 2015 (Dz.U. 2015/ poz. 881) certyfikaty F-gazowe. Powyżwszym certyfikatem powinien legitymować się również Wykonawca (Certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstw),

- posiadających adekwatne do wymogów, odpowiednie doświadczenie, ważne uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń o napięci do 1kV oraz kwalifikacje zawodowe zgodne z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 191 ze zm.).

  - wykonywania czyności konserwacyjnych i serwisowych w sposób gwarantujący
nie utracenie posiadanych przez Zamawiającego gwarancji na eksploatowane urządzenia i elementy będące przedmiotem prowadzonych prac przez Wykonawcę.

- Wykonawca w ramach realizowanej umowy zobowiązany jest do pełnienia dyżuru
w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 lub ul. Piekary 14/15, w sumie 24 dni robocze w trakcie obowiązywania umowy. Termin dyżurów będzie na bieżaco wyznaczany na żądanie przez Zamawiającego (również w przypadku konieczności - dni wolne od pracy). W czasie dyżuru upoważnieni pracownicy Zamawiającego, będą mogli zgłaszać wszelkie uwagi i problemy dotyczące funkcjonowania systemów będących przedmiotem niniejszej umowy i wyznaczać zadania (np.: szkolenia, kofiguracje, testy sprawności, sprawdzanie logów, ustawianie czułości i wrażliwosci systemu, sprawdzanie poprawnosci działania powiadamiania 
i monitorowania sprawnego działania systemów, wymianę lub naprawę klimatyzatorów itp.) do realizacji przez Wykonawcę.

7

Zamawiający w ramach realizowanej umowy zobowiązuje się do:

- umożliwienia Wykonawcy wykonywania opieki eksploatacyjnej i konserwacji systemów będących przedmiotem niniejszej umowy w czasie pozwalającym dotrzymanie terminów wynikających z umowy,

- prawidłowej eksploatacji systemów będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z  następującymi założeniami:

- systemy zainstalowane są w taki sposób, że podczas pracy ich urządzenia nie ulegają żadnym mechanicznym przemieszczeniom,

- systemy eksploatowane są zgodnie z wymogami podanymi w dokumentacji technicznej i instrukcjach obsługi dostarczonych przez dostawcę/producenta sprzętu, pracownicy Zamawiającego nie dokonują napraw bądź demontażu systemów.

8

- Zamawiający zobowiązuje się powiadamiać Wykonawcę o awariach lub zaistniałych problemach z przedmiotowymi systemami będącymi przedmiotem niniejszej umowy pocztą elektroniczną lub fax-em oraz telefonicznie, zgłoszenie dalej zostanie potwierdzone drogą e-mailową lub fax-em.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o dokonywanych przez siebie zmianach danych kontaktowych do swojego serwisu.

- Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania zgłoszeń o awariach lub zaistniałych problemach z systemami będącymi przedmiotem niniejszej umowy przez 24h przez 365 dni w roku.

9

- Wszelkie informacje poza publicznie dostępnymi, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają ochronie i nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazane innym podmiotom lub wykorzystane w innym celu niż realizacja treści niniejszej umowy.

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o zachowaniu poufności , której wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy, z prawem do zawarcia takiej umowy z podwykonawcą, o ile Wykonawca powierzy realizację części zakresu robót podwykonawcy, a ich wykonanie wymagałoby przetwarzania danych.

- Wykonawca zobowiąże pisemnie wszystkich pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy. Pracownicy ci wypełnią, podpiszą i przekażą Zamawiającemu oświadczenia zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do umowy.

10

- Wykonawca realizując umowę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

- Wykonawca po dokonaniu naprawy systemów dokona jego sprawdzenia pod względem skuteczności zerowania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2.

11

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na umowę o pracę w okresie trwania umowy osoby wykonujące prace i czynności związane z nadzorem i sprawowaniem kontroli nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, na dwa dni robocze przed rozpoczęciem realizacji usługi imienną listę pracowników i innych osób realizujących niniejszą umowę (wykaz ten powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację tych osób z dowodem osobistym tj. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego) celem:

    - udzielenia pracownikom Wykonawcy i innym osobom realizujących niniejszą umowę niezbędnych wskazówek organizacyjnych i technicznych, a także zapoznania ich z procedurami wewnętrznymi istotnymi do właściwego wykonywania przedmiotu umowy,

    - umożliwienia dostępu do pomieszczeń Zamawiającego,

    - podpisania przez pracowników Wykonawcy i inne osoby realizujące niniejszą umowę oświadczeń na drukach obowiązujących u Zamawiającego, według formularza określonego w załączniku nr 6 do umowy.

    - podpisania przez Wykonawcę Instrukcji dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie obiektów WOW NFZ według formularza określonego w załączniku nr 6a do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania na bieżąco w/w wykazu. Każdy nowy pracownik oraz inna osoba wyznaczony do prac u Zamawiającego musi być odpowiednio wcześniej zgłoszony na piśmie (minimum 2 dni przed rozpoczęciem realizacji prac związanych z niniejszą umową), ze względu na obowiązującą procedurę dopuszczenia do przebywania w pomieszczeniach Zamawiającego.

12

  - W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych
w umowie, Zamawiający ma prawo zlecić na koszt Wykonawcy usunięcie awarii systemów będących przedmiotem niniejszej umowy lub wykonanie prac określonych
w umowie innym wyspecjalizowanym podmiotom.

  - W przypadku powstania szkód w trakcie realizowania umowy z winy Wykonawcy,  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

13

Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na usługi oraz użyte części i urządzenia
do wykonanej naprawy przedmiotowych systemów. Wykonawca wystawi dokument potwierdzający udzieloną gwarancję.

14

- W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy czasów reakcji serwisowych określonych w §3 ust. 2.a oraz 2.b, §3 ust. 3.a, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł za każdą godzinę opóźnienia.

- W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy ustalonego terminu usunięcia awarii określonego w §3 ust 3d, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 400 zł za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy ustalonego terminu przedstawienia terminu i kosztów usunięcia awarii określonego w §3 ust 3c, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdą godzinę opóźnienia.

- W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy czasów wykonania prac określonych
w §2 ust. 2.a oraz ust 2.b, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku pełnienia dyżuru określonego w §6 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł 
za każdy nie zrealizowany dyżur - w ustalonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wykonania prac określonych w §2 ustępy: 6, 7, 8, 9, 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania danej pracy wyznaczonego przez Zamawiającego.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku dostarczenia imiennej listy pracowników realizujących umowę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 400 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w §11 ustęp 2.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku aktualizacji imiennej listy pracowników realizujących umowę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 200 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w §11 ustęp 3.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącej płatności.

15

- Z tytułu świadczonych usług opieki eksploatacyjnej będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie do kwoty w wysokości brutto ……………zł (słownie: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………… ), w tym należny podatek VAT.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie w częściach, i składać się będzie
z następujących elementów:

- ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości …………..złotych brutto
(słownie złotych: ……………………………..) w tym należny podatek VAT za realizację opieki eksploatacyjnej będącej przedmiotem zamówienia. Powyższe wynagrodzenie zawiera wszelkie - łączne i całkowite miesięczne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszty koniecznego do użycia sprzętu, transportu, instalacji, rekonfiguracji, wszelkich prac dodatkowych, środków konserwacyjnych, pielęgnacyjnych i materiałów eksploatacyjnych z wykluczeniem środków chłodniczych, itp.).

- dodatkowo zapłata należna - za części i elementy użyte do serwisu w wysokości zatwierdzonej każdorazowo przez Zamawiającego. Uwaga – Zamawiający ma prawo zakupić części elementy potrzebne do usunięcia awarii we własnym zakresie i przekazać je Wykonawcy w celu dokonania naprawy systemu. Ceny za części zamienne i elementy wykorzystane do wykonania usługi mogą zostać powiększone maksymalnie o 10%-owy narzut w stosunku do ceny ich zakupu przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy przedstawienia dowodu zakupu (wraz z cenami jednostkowymi) części użytych do naprawy 
i serwisu. Nie przedstawienie dowodu zakupu będzie podstawą do odmowy zapłaty części faktury do czasu doręczenia żądanego dokumentu. W przypadku udzielenia Wykonawcy rabatu na części przez niego zakupione, za cenę zakupu przez Wykonawcę uznaje się cenę przed udzieleniem rabatu.

- Podstawą wypłacenia wynagrodzenia za dany miesiąc będzie zatwierdzony przez Zamawiającego „Protokół wykonanych prac za miesiąc  ....... ”

- Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego następować będzie przelewem, na podstawie faktury VAT wystawionej na koniec miesiąca kalendarzowego, z terminem zapłaty 21 dni od daty doręczenia do Płatnika.

- Płatnikiem wynagrodzenia będzie Wielkopolski OW Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań.

- Za dzień zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057.

Płatnik i odbiorca: Wielkopolski OW NFZ w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań.

16

Usługa opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji (w tym automatyki) pomieszczeń serwerowych Zamawiającego (serwerownie i pomieszczenia UPS-ów) będzie świadczona przez Wykonawcę przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem wcześniejszego wygaśnięcia umowy w przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia określonej (§15 ust. 1.)

17

Usługa opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji (w tym automatyki) pomieszczeń serwerowych Zamawiającego (serwerownie i pomieszczenia UPS-ów) będzie świadczona przez Wykonawcę w pomieszczeniach serwerowych i UPS-owych Zamawiającego również w przypadku dokonanej modernizacji, dostosowania lub rozbudowy tych systemów (np. wymiana uszkodzonych klimatyzatorów lub instalacji nowych).

Postanowienia końcowe

§ 18

- Zmiany umowy oraz wszelkie uzupełnienia jej treści wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia następujących zmian, które będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Zmiana stawki podatku od towarów i usług polega na dostosowaniu stawki do aktualnie obowiązującej, wchodzi w życie od dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku. Zmiana wynagrodzenia określona w ust. 2 pkt b lub c następuje po sporządzeniu kalkulacji wynagrodzenia przez stronę wnioskującą o zmianę, w oparciu o wyliczenie na ile zmiana ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, po akceptacji przez drugą ze Stron umowy.

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozpatrywane przez Sąd rzeczowo właściwy w Poznaniu.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

- 1 egz. dla Wykonawcy,

- 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                                ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1

do umowy NFA/………………

z dnia …………………..

1. Zestawienie urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach serwerowych wchodzących w skład systemów: wentylacji i klimatyzacji.

|  |  | Lokalizacja: Poznań, ul. Grunwaldzka 158 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klimatyzatory zabezpieczające pracę systemu informatycznego |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr | Marka | Symbol | Lokalizacja | Rok zakupu | Gwarancja do | NR. Seryjny z urządzenia |
| 1 | nr 1 | Daikin | FHQ140CBVEB | pok. 906 (WI, serwerownia) | XII'2016 | 31.12.2019 | A000476 + 97325514981B |
| 2 | nr 2 | Daikin | FHQ140CBVEB | pok. 906 (WI, serwerownia) | XII'2016 | 31.12.2019 | A000479 + 973255151656 |
| 3 | nr 3 | Daikin | FHQ140CBVEB | pok. 906 (WI, serwerownia) | XII'2016 | 31.12.2019 | A000123 + 97325514983D |
| 4 | nr 4 | Midea | MUB-48HRN1 | serwerownia (WI) | XI'2011 | po gwarancji | C101372870311728130005 |
| 5 | nr 5 | Midea | MUB-48HRN1 | serwerownia (WI) | XI'2011 | po gwarancji | C101372870311728130002 |
| 6 | nr 6 | Midea | MUB-48HRN1 | serwerownia (WI) | XI'2011 | po gwarancji | C101372870311728130019 |
| 7 | nr 7 | Midea | MUB-48HRN1 | serwerownia (WI) | XI'2011 | po gwarancji | D201443410212507160058 |
| 8 | nr 8 | Midea | MUB-48HRN1 | serwerownia (WI) | X'2013 | po gwarancji | D201443410212507160057 |
| 9 | nr 10 | Daikin | FVQ125CVEB | pom. 003 piwnica UPS (WI) | X'2015 | po gwarancji | G001126 |
| 10 | nr 9 | Daikin | FVQ125CVEB | pom. 003 piwnica UPS (WI) | X'2015 | po gwarancji | G001260 |

| Lokalizacja: Poznań ul. Piekary 14/15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzatory zabezpieczające pracę systemu informatycznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr | Marka | Symbol | Lokalizacja | Ro zakupu | Gwarancja do | NR. Seryjny z urządzenia |
| 12 | nr 1 | Daikin | FHQ140CBVEB | pok. 906 (WI, serwerownia) | XII'2016 | 31.12.2019 | A000478 + 5614984 |
| 13 | nr 2 | Midea | MUE-48HRFN1-QC2 | pok. 906 (WI, serwerownia) | VII'2015 | po gwarancji | D202157840413C27160009 |
| 14 | nr 3 | Daikin | FHQ140CBVEB | pok. 906 (WI, serwerownia) | XII'2016 | 31.12.2019 | A000477 + 5614985 |
| 15 | nr 4 | York | YOHC60 | pok. 906 (WI, serwerownia) | XI'2011 | po gwarancji | 160501518080300028 |
| 16 | nr 5 | Midea | MUB-48HRN1 | pok. 906 (WI, serwerownia) | X'2013 | po gwarancji | D201443410212507160003 |
| 17 | nr 6 | Midea | MUB-48HRN1 | pok. 906 (WI, serwerownia) | X'2013 | po gwarancji | D201443410212507160029 |
| 18 | nr 7 | Daikin | FVQ125CVEB | pom. 003 piwnica UPS (WI) | X'2015 | po gwarancji | G001261 |
| 19 | nr 8 | Daikin | FVQ125CVEB | pom. 003 piwnica UPS (WI) | X'2015 | po gwarancji | G001263 |
| 20 | nr 9 | Mitsubishi | MSZ-DM35KVA/MUZ-DM35VA | Pom.202/203, autonomiczny | IV’2018 | 04.2020 | 6116511T+606593T |

| Lokalizacja: Delegatury NFZ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzatory zabezpieczające pracę systemu informatycznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Delegatura | Marka | Symbol | Układy automatyki | Rok zakupu / produkcji | Gwarancja do | NR. Seryjny z urządzenia |
| 21 | Kalisz | Fujitsu | ASYA12LG | sterownik PCO+dialer GSM | I'2011 | po gwarancji | E100170 |
| 22 | Leszno | Daikin | FTXB35C2V1B | sterownik PCO+dialer GSM | XII’2016 | bez gwarancji | J115048+T008774 |
| 23 | Konin | Fujitsu | ASYG12/AOYG12 | sterownik PCO+dialer GSM | IV’2018 | 04.2020 |  |
| 24 | Piła | Daikin | FTXK50AV1BW | autonomiczny dialer GSM | XII'2016 | 31.12.2019 | K002046 + K001761 |

2. Zestawienie systemów wentylacji i klimatyzacji wraz systemem automatyki eksploatowanych w pomieszczeniach serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

| Lp. | System | Lokalizacja systemu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System klimatyzacji | serwerownie i pomieszczenia UPS-ów w budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz ul. Piekary 14/15 w Poznaniu oraz pomieszczenia serwerowe w Delegaturach Wielkopolskiego OW NFZ w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. | Po zinwentaryzowaniu wszystkich zasobów objętych niniejszą umową wykonywanie wszystkich prac zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta/ dostawcy systemu w celu prawidłowej eksploatacji. Należy uwzględnić wszelkie zalecenia związane z terminową wymianą materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych urządzeń oraz weryfikować okresowo sprawność i poprawność działania systemu, wg parametrów zalecanych przez producenta/dostawcę systemu. Odpowiednie wpisy serwisowe należy dokonać w książkach eksploatacyjnych systemu oraz w „protokołach z wykonanych prac za miesiąc….” System wentylacji i klimatyzacji oparty jest o sterowniki firmy CAREL – projekt i dokumentacja powykonawcza do wglądu (automatyka, sterowanie). Przed realizacją umowy wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy – inwentaryzacja własna eksploatowanych systemów przez Zamawiającego. |
| 2. | System wentylacji | serwerownie w budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz ul. Piekary 14/15 w Poznaniu |  |

3. Osoby upoważnione do zgłaszania w imieniu Zamawiającego: awarii, ustalania terminów przeglądów i konserwacji systemów, dokonywania ustaleń w ramach umowy oraz do sprawowania nadzoru i rozliczania usług wykonywanych przez Wykonawcę. Powyższa lista upoważnionych osób zostanie uzupełniona na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

| Lp. | System | Lokalizacja | Upoważniony pracownik Zamawiającego telefon, fax, e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System klimatyzacji | serwerownie i pomieszczenia UPS-ów w budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz ul. Piekary 14/15 w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. |  |
| 2. | System wentylacji | serwerownie w budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz ul. Piekary 14/15 w Poznaniu |  |

4. Osoby upoważnione do odbierania w imieniu Wykonawcy: awarii ich usuwania, ustalania terminów przeglądów i konserwacji systemów i ich wykonywania, dokonywania ustaleń w ramach umowy oraz do dokumentowania wykonanych prac w książkach eksploatacyjnych systemów oraz „protokołach wykonanych prac za miesiąc…”.

| Lp. | System | Lokalizacja | Upoważniony pracownik Wykonawcy telefon, fax, e-mail, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System klimatyzacji | serwerownie i pomieszczenia UPS-ów w budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz ul. Piekary 14/15 w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. |  |
| 2 | System wentylacji | serwerownie w budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz ul. Piekary 14/15 w Poznaniu |  |

Załącznik Nr 2

do umowy nr ………………………….

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ

zawarta dnia ………………… roku w ……………… pomiędzy:

NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

NIP: 1070001057

- Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim

reprezentowanym przez:

Agnieszkę Pachciarz – Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………..

NIP: ………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………,

zwaną dalej Wykonawcą,

W związku z podpisaniem umowy nr ……………..…….… z dnia ……..………..……., której przedmiotem jest usługa opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji 
i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje:

§ 1.

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one:

- przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych z realizacją umowy podstawowej,

- wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego.

§ 2.

      - Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu przekazane;

- wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie realizacji umowy;

- zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy;

- ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, którym  informacje te są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy;

- poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu poufności o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego  w § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności;

- niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą upoważnienie Zamawiającemu do udziału w realizacji umowy;

- na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu.

      - W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30.000,00 zł za każdą ujawnioną Informację Poufną.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę poszkodowaną przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2.

      - Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.

§ 3.

- Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych:

- które są w dniu ujawnienia publicznie znane;

- których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa.

- Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że Informacje Poufne są traktowane jako poufne.

§ 4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy .

§ 5.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej.

§ 6.

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych.

§ 7.

            - Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, właściwemu rzeczowo Sądowi powszechnemu w Poznaniu

            - Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

§ 8.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności.

§ 10.

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

DO UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ

……………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………….

(adres zamieszkania)

……………………………….

(nazwa i nr dokumentu tożsamości)

………………………………

(nr PESEL)

OŚWIADCZENIE

o zobowiązaniu do zachowania poufności

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji umowy ….……………………….w siedzibie NFZ w ……………..…….…., 
z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do:

  - zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, przedmiotem której jest usługa opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane;

  - wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu realizacji umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy.

Miejscowość, data	Czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 5

Do SIWZ

......................................, dnia ..............................

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - ponowienie (ZP.261.11.2019)

Błąd! Nie określono zakładki. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) **; z żadnym z Wykonawców w postępowaniu ZP.261.11.2019, o których mowa w informacjach z otwarcia ofert

Błąd! Nie określono zakładki. należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) ** z Wykonawcą/ami którzy złożyli ofertę/y w postępowaniu ZP.261.11.2019:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

i w związku z tym składamy dowody na okoliczność, że powiązania z tym wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu ZP.261.11.2019:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

*  w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca

** właściwe zaznaczyć.

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje: ● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH a) ) Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 ▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP ▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl ▪b) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: ▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań ▪ za pomocą platformy ePUAP ▪ e-mailem: kancelaria@nfz-poznan.pl ● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: ▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań ▪ e-mailem: IOD@nfz-poznan.pl ● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: na usługę opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - ponowienie (ZP.261.11.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności: - RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit c, natomiast w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania - w celu podpisania i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit b; - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych; - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny; - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa pzp”. Ponadto, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego. ● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. ● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje: ▪ na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do treści swoich danych; ▪ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; ▪ na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; ▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeń przepisów RODO; Nie przysługuje Państwu: ▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; ▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. ● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.